Опросный лист на промышленный газовый хроматограф "Хроматэк - Кристалл 7000"

| Название и адрес организации |  |
| --- | --- |
| укажите занимаемую Вами должность | Фамилия | Имя | Отчество |
| телефон факс e-mail |
| Назначение хроматографа | сигнализация | измерение | управление |
| Технологический процесс |  |
| Режим работы | время анализа, минут/поток | количество потоков измерения |
| Место пробоотбора выберите вариант ответа | помещение | на открытом воздухе |
| Место установки хроматографа выберите вариант ответа | помещение | на открытом воздухе |
| Температура в месте установки хроматографа, (С | минимальная | максимальная |
| Окружающая среда | пыль влага | коррозия вибрация |
| Обеспечение хроматографа: напряжение электропитания, В | воздух КИП давлением, атм. | H2 | N2 | He |
| Отвод/возврат/сброс пробы осуществляется | в технологическую линию | в факел |
| Есть ли подвод пробы к месту установки хроматографа ? | да | нет |
| Необходима ли поставка трубопровода для отбора и возврата пробы ? | да | нет |
| Обогрев пробоотборных линий выберите вариант ответа | электрический паром | не нужен |
| Лабораторный анализ | есть | нет |
| Поставка стандартных образцов | нужна | нет |
| Удаление обрабатывающего компьютера от хроматографа, м |  |
| Подключение в систему предприятия выберите вариант ответа | да нет |
| Протокол обмена с системой предприятия выберите вариант ответа | Modbus другой |
| Аналоговый сигнал 4…20 мА измеряемых компонентов выберите вариант ответа | да нет |
| Принтер | нужен |

Шеф-монтаж и пусконаладочные работы

Общие положения по проведению работ отражены в документе

«ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖА И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ»

| Необходимость раздельного проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Место (район) проведения шеф-монтажных работ |  |
| Место (район) проведения пуско-наладочных работ |  |

Данные по измеряемым потокам

| фаза в потоке Компонент укажите все компоненты потока | Поток №1 | Измерять? | Поток №2 | Измерять ? | Поток №3 | Измерять ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газ | жидкость | пар |  | газ | жидкость | пар |  | газ | жидкость | пар |  |
|  | концентрация укажите единицы измерения |  | концентрация укажите единицы измерения |  | концентрация укажите единицы измерения |  |
|  | мин | норм | макс |  | мин | норм | макс |  | мин | норм | макс |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление потока, атм | мин | норм | макс | мин | норм | макс | мин | норм | макс |
| температура потока, (С | мин | норм | макс | мин | норм | макс | мин | норм | макс |
| стабильность потока: разлагается, полимеризуется ? |  |  |  |
| коррозионные компоненты: кислоты, основания? |  |  |  |
| запыленность потока ( мкм ) |  |  |  |
| влага в потоке ? | да нет | да нет | да нет |
| диаметр технологического трубопровода потока, мм |  |  |  |
| расстояние от точки отбора до блока подготовки пробы, м |  |  |  |
| параметры точки возврата потока: давление, фаза |  |  |  |
| Укажите не только измеряемые компоненты, но также все компоненты присутствующие в потоке. Сделайте отметку в графе «Измерять? » для компонентов, которые нужно измерять. Если измеряется больше 3-х потоков, заполните дополнительные листы «Данные по измеряемым потокам». Заполнен ли дополнительный лист по измеряемым потокам? Да Нет |

| Опросный лист является основой для определения комплектации. Пожалуйста, полностью заполняйте доступные поля опросного листа. При определении комплектации возможны технические уточнения. Укажите, если возможно, координаты Вашего технического специалиста. |
| --- |
| должность | Фамилия | Имя | Отчество |
| телефон | e-mail |

Дата заполнения опросного листа

Благодарим за Ваше участие! Заполненный опросный лист просим отправить по факсу или электронной почте

либо связаться для консультаций по указанным телефонам